行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：研習）

經濟部94年台法技術合作訓練計畫赴法研習「高級淨水處理技術及海水淡化技術」出國報告

報告人：林國清

服務機關：台灣自來水股份有限公司

出國期間：94年7月8日至94年7月31日

出國地區：法國

系統識別號：C09403791

公 務 出 國 報 告 提 要

頁數：78  含附件：是

報告名稱：經濟部94年台法技術合作訓練計畫赴法研習「高級淨水處理技術及海水淡化技術」出國報告

主辦機關：經濟部國際合作處

聯絡人/電話：林芳州/02-23212200 ext697

出國人員：林國清 台灣自來水股份有限公司工程師

出國類別：研習

出國地區：法國

出國期間：94年7月8日至94年7月31日

報告日期：94年10月5日

分類號/目：I5/化學與環境科學

關鍵詞：濁度、澄清池、高級處理、臭氧、軟化、活性碳、HACCP、水質標準、薄膜設備、海水淡化。

內容摘要：本次出國研習所參訪之對象有水處理顧問公司、水處理檢驗研究中心、薄膜製造廠、水處理場及廢水處理廠，研習之內容則含括高濁度原水之處理、高級淨水處理流程選定、飲用水HACCP制度之推行、飲用水水質標準之趨勢、RO海水淡化技術等本公司特別重視之課題，尤其HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Points)制度其著重產品安全的品質保證系統，強調事前監控勝於事後檢驗，即為大家熟知的預防重於治療觀念，可降低產品安全危害，不再是目前為符合法規要求而進行之檢驗制度，本制度將是未來所有水處廠所需採行之制度。

目錄

目次                                           頁次

目錄---------------------------------------------- I

第一章、前言---------------------------------------1

第二章、高濁度原水之處理---------------------------3

第三章、高級淨水處理流程選定-----------------------6

第四章、飲用水HACCP制度之推行---------------------9

第五章、飲用水水質標準之趨勢----------------------13

第六章、RO海水淡化技術--------------------------- 17

第七章、水處理廠及檢驗研究中心參觀----------------19

一、Louveciennes水處理廠-----------------------19

二、Elancourt 污水處理廠-----------------------20

三、ARBAS水處理廠------------------------------22

四、Aquasource UF薄膜製造廠--------------------23

五、CIRSEE分析專門技術中心---------------------24

六、Degremont公司------------------------------25

第八章、結語與建議--------------------------------27

圖及照片----------------------------------------- 28

附件--------------------------------------------- 41