行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

（出國類別：開會研習）

參訪美國FDA加州農藥殘留檢驗實驗室及參加第43屆佛羅里達農藥殘留研習會

服務機關：行政院衛生署藥物食品檢驗局

姓名職稱：許哲綸薦任技士

派赴國家：美國佛羅里達州奧蘭多市及加州洛杉磯市

出國期間：中華民國95年7月13至7月21日

報告日期：中華民國95年10月16日

目次

摘     要 -----------------------------------------------------------------	1

- 目的 -----------------------------------------------------------------	2

- 過程 -----------------------------------------------------------------	3

  - 行程及工作記要------------------------------------------------	3

  - 美國洛杉磯FDA參訪過程----------------------------------	3

  - 年會日期及地點------------------------------------------------	4

  - 年會內容---------------------------------------------------------	4

- 研習心得---------------------------------------------------------------	7

- 建議 -----------------------------------------------------------------	9

- 附件-----------------------------------------------------------------	10

摘要

本次參訪FDA主要目的為瞭解多重農藥殘留檢驗技術，包括檢體前處理、淨化方法及GC/MS分析等，雖然在FDA無法實際操作，但此行有房君章博士詳細介紹與帶領下實是收穫良多，對未來實驗的研究方向有更近一步的瞭解。

2006年Flag Works於95年7月16日起至19日假美國佛羅里達州奧蘭多市Hilton in the Walt Disney World Resort舉行第43屆農藥殘留研習會及第8屆食因性食品中毒病原菌分析會議，發表主題包括43篇口頭報告及17篇壁報論文。本次之學術演講內容豐富廣泛，與會者都是美國各地區學者及政府機關人士。

參加國際研習會除分享相關領域之新知外，在會中能與多位專題演講的專家學者見面，並互相討論與交換研究心得，增進國際交流機會，獲知國際最新訊息，實在受益良多，藉由參予此次研習會，提升國際視野及增進檢驗技術。

- 目的

加州洛杉磯FDA主要工作為農藥殘留、微生物、動物用藥、生物製劑、醫療設備、化粧品及放射線處理製品等檢驗，在有限人員編制下能完成許多工作是值得效法的。農藥殘留檢驗是非常耗費時間的工作，對於檢體的前處理及分析都有相當複雜的過程，因此參訪主要目的可以學習多重農藥殘留檢驗方法及參觀FDA實驗室。

Flag Works為佛羅里達州地區非營利事業公司，主要是提供化學殘留與食因性病源菌實驗室教育訓練，包含方法訓練及實驗室標準規章問題。Flag Works每年都會在佛羅里達州奧蘭多市迪士尼地區旅館舉行學術研討會，來自美國各地區各個領域的專家學者齊聚ㄧ堂，彼此交換研究心得。本局為我國政府有關食品衛生安全品質之最高檢驗及研究機關，為保障食品衛生安全及品質、維護消費者權益及國人健康，必須瞭解農藥殘留檢驗最新的發展趨勢及概念，收集有關檢驗方法之研究，以提升本局農藥殘留檢驗之研究水準，並增加本局實驗室品質之管制及管理能力。因此參加此次年會目的為：1.與專家交換研究心得，以增進本局與國際交流。2.收集美國地區有關農藥殘留檢驗研究之最新動態與資訊，作為本局未來農藥殘留檢驗研究發展方向之重要參考依據。3.參加有關農藥殘留研習會，以提升本局農藥殘留檢驗分析水準，進而有助於本局業務之推行。

- 過程

一、行程與工作記要

| 日期 | 工作記要 |
| --- | --- |
| 95年7月13日 | 啟程 |
| 95年7月14日 | 啟程 |
| 95年7月15日 | 參訪FDA |
| 95年7月16日 | 轉機至佛羅里達，報到領取資料 |
| 95年7月17日 | 參加研習會及參觀壁報論文 |
| 95年7月18日 | 參加研習會及參觀壁報論文 |
| 95年7月19日 | 專題演講及閉幕 |
| 95年7月20日 | 回程 |
| 95年7月21日 | 回程 |

二、美國洛杉磯FDA參訪過程：

本人此次有幸奉派參訪洛杉磯FDA，收穫良多，感謝房博士帶領參訪FDA。FDA大樓主要是由二層樓所構成的建築物，訪客進入需經過X光檢測及警衛檢查之後才能進入，大樓內部可分為辦公室及實驗室兩大部分，以透明玻璃完全隔開，且進入實驗室規定要穿實驗衣(有攝影機監控)，而實驗室又分為農藥殘留檢驗、微生物檢驗、醫療設備、化粧品….等區域，而有機溶媒等物品則另存於大樓外的小房間。當檢體送達時，即進行編號並製作條碼，由於農藥殘留前處理部分冗長，因此將實驗流程分成二個部份，由不同人員操作，且樣品於儀器分析時由另一人處理，處理過程均需紀錄，以便計算每個人工作量，以評估考績。檢體來源主要有進口及國產兩部份。前處理方法主要是以Luke method (Salt out)方法為主，經過萃取、濃縮、淨化後再以GC/MS分析定量，約可分析三百多種農藥。由於實驗室中只有9台GC/MS，但沒有LC或LC/MS，因此若要檢驗胺基甲酸鹽類時，則將檢體送至其他實驗室檢測。FDA使用之農藥檢驗方法如附件一與二。

三、年會日期及地點

2006年Flag Works於美國佛羅里達州奧蘭多市Hilton in the walt disney world resort舉行第43屆農藥殘留研習會(43rd Annual Florida Pesticide Residue Workshop, FPRW)及第8屆食因性食品中毒病原菌分析會議(8th Annual Foodborne Pathogen Analysis Conference)，會期由7月17日起至19日止共計3天。本次之學術演講內容豐富，與會學者專家眾多，發表主題包括43篇口頭報告及17篇壁報論文。

四、年會內容

年會議程相當豐富，包括口頭論文、壁報論文及儀器設備展示。口頭論文分為FPRW與FPAC兩個部份，中間有半天時間則是兩個部份合併的口頭報告，為食品緊急事件回應網路研討會(Food Emergence Response Network，FERN Symposium)，FERN為FDA、USDA、CDC及EPA所組成的，主要是針對生物的、化學的、輻射的或對國家恐怖攻擊之食品樣品分析，而其生物部分則與CDC之實驗室回應網路(Lavoratory Response Network，LRN)有所聯結。FERN的工作主要有教育訓練、精準度測試、監督及方法開發等，其精準度測試除了要照標準方法操作達到準確外，更要在短時間內完成，於完成實驗室評估後，則追蹤沒通過測試的實驗室失敗原因，並評估實驗室能力與負荷量，並於下次測試時能以更短的時間完成。因為工作相關為農藥殘留方面，所以參加FPRW部分。FPRW總共分為四個時段，休息時間則參觀儀器商的展覽及壁報論文，詳細議程之相關資料如附件三。期間並有許多國際知名分析儀器廠商參展與發表新產品，包括化學分析、微生物分析及分子生物技術等儀器設備及實驗相關產品展出。午餐時間為廠商發表新產品時間，可選擇有興趣的廠商聽取新資訊及享用午餐，其中包括ToF-MS多重殘留分析、GC/MS農藥殘留篩選分析及LC/MSMS技術應用，年會期間吸引眾多人潮駐足參觀，提供了吸收新知及充分詢問的良好機會。針對與本局業務有關之主題，綜合整理如下：

(一)、農藥殘留分析部分：
Wong等人以GC/MS與選擇性GC分析人蔘中農藥殘留，主要是開發有效率、快速、容易且便宜的農藥檢驗方法，以GC分析有機磷劑及其代謝產物109種、有機氯劑及其代謝產物111種，並以GC/MS確認。以uPLC-MS/MS則可分析約165種農藥，主要是針對熱不安定性的農藥，可分析農藥包括carbamate insecticides, conazole (triazole) fungicides, macrocylic lacton insecticides, neonicitnoid insecticides, phenylurea herbicides, strobilurin fungicides, polar organophosphorus pesticides等農藥，相關資料如附件四。Dr. Thomas使用20 m管柱分析37種農藥，直接以GC/MS分析定量，短管柱可減少拖尾、分解、加速分析、提高產率、減少基質干擾及降低LOD等優點。另有廠商發表專題論文，如Agilent發表Triple quadrupole mass spectrometer，具有1635 amu mass range (m/z 15-1650)、自動調機、分析檢量線及定量軟體….等新功能之LC/MS。Sigma公司也提出雙層固相萃取於食品與農產品中農藥殘留分析技術，盡量避免使用毒性高之有機溶劑，如二氯甲烷，而能達到有效的淨化目的，添加於菠菜、柑橘及牛奶中回收率介於70-116%之間。Shimadzu則提出最新GC/MS產品。其他壁報展示方面尚有針對農藥殘留前處理淨化部分進行探討，亦有使用同步掃描系統分析農藥殘留，FDA也發表一篇使用固相萃取分析樣品中四氯異苯腈農藥殘留檢驗方法(附件五)。

(二)、動物用藥檢驗部分Ms. Donna以GC/MS及LC/MS分析蜂蜜中Fluoroquinolones類之Ciprofloxacin及Enrofloxacin二種動物用藥，添加回收率為62-98%，抽樣81件檢體有11件檢出Ciprofloxacin，其中中國大陸佔8件，1件檢出Enrofloxacin動物用藥。來自FDA的Dr. Sherri發表分析魚肉中Triphenylmethane Dye殘留，主要分析孔雀石綠(MG)及其代謝產物(LMG)，分析儀器為LC-VIS，並以LC/MS確認，均有高的回收率及再現性，偵測極限方面：使用LC-VIS為1 ng/g，LC/MS為0.25 ng/g。此方法可檢測鮭魚、鯰魚、鱒魚、羅非魚、蝦子及鰻魚等。

參、研習心得

一、美國洛杉磯FDA參訪心得：

FDA於農藥分析前處理方面，檢體採樣時有專人分類及編號，前處理方面與本局大同小異。FDA的淨化步驟非常複雜而且麻煩，必須要自己配製填充物質，再充填淨化管柱，本局的淨化方式是選用多孔性矽藻土液/液萃取匣(Varian Chem Elut cartridge)，不但簡單方便，而且在有機溶劑的使用上更是節省。儀器分析方面，FDA直接以GC/MS分析殘留農藥，不需透過GC篩選之後以GC/MS再確認，相較之下可減少GC分析時間。目前本局農藥殘留方法開發已朝直接以GC/MS及LC/MS分析發展，未來將可減少儀器分析時間。

FDA擁有9台GC/MS，於分析時不會受限於儀器設備不足，因此可提升工作效率，節省人力。此外，實驗室與辦公室完全以透明玻璃分開，內外仍可互相關切，但不需要忍受有機溶劑及其他化學藥品的傷害，且可專心做實驗。本組實驗室亦將規劃實驗室與辦公室分開。

FDA之研究人員、檢驗人員與行政人員之職責區分明顯，互相輪調之情形少見，而研究人員之研究主題亦不常更換，即建立專家制度，對其研究主題皆能有深入之研究。如此分工之優點在於研究人員或檢驗人員可專心面對性質不同之專業工作，在職訓練之內容亦與其專業相關，使得人才培訓計畫得以延續。在美國並沒有65歲即強迫退休之法案，有些研究人員甚至在職超過40年，其專業與熟悉程度可見一斑。

二、農藥殘留研習會：

(一)、此次觀摩其他專家學者之研究，對美國地區有關農藥殘留檢驗及研究之最新脈動極有感觸，非親臨現場難以感受，所收集之資料可作為本局未來農藥殘留檢驗與研究發展方向之重要參考依據，提升專業素質及能力，對本局業務有直接幫助。

(二)、此行與多位專家研討農藥殘留檢驗之最新技術及未來技術發展之趨勢，分享心得，交換經驗並促進交流，有助益於工作之推展。交流中深感本局檢驗設備、人才及能力皆可並駕齊驅，可積極參與國際實驗室間共同試驗等國際交流活動，以提升本局國際知名度，達到實質交流目的，亦可進一步增進本局檢驗技術與能力。

(三)、國際語言之精通對於國際交流是重要的，為增進語言之能力，除了個人努力外，本局已利用各種資源與管考系統創造客觀之環境，積極培養同仁之語文能力，使同仁得以兼顧語文與專業能力。

(四)、此次代表本局參加佛羅里達農藥殘留研習會，在研討會中所收集到之資料，回國後亦將所得之資料交予相關業務之同仁，俾使此次出國之投資獲得最大之效益。

肆、建議

一、持續積極參與FPRW之相關活動，可充分瞭解美國地區之相關規定及檢驗技術。

二、參與FPRW相關活動，可認識美國食品安全管理單位及檢驗室之代表，平日即與其建立良好溝通管道，成為我們諮詢之對象。

三、由國際會議中論文發表情況，了解美國研究趨勢，作為計畫申請時之重點方向參考。

四、FDA直接以GC/MS分析殘留農藥，不需透過GC篩選之後再以GC/MS確認，相較之下可減少GC分析時間，建議未來農藥殘留方法開發可朝直接以GC/MS及LC/MS分析，將可減少分析時間。

伍、附件

一、以多重殘留分法分析脂肪製品中極性及非極性農藥方法。

二、多重殘留分析法於不使用二氯甲烷之固相萃取。

三、第43屆農藥殘留研習會詳細議程。

四、以GC/MS與選擇性GC分析人蔘中農藥殘留報告及簡報。

五、分析樣品中四氯異苯腈農藥殘留檢驗方法壁報。