行政院及所屬各機關出國報告

…………………………………………………………………………………………………………………

（出國類別：4.■ 實習）

赴美國藥物食品管理局(FDA) 及

第11屆全球醫療器材法規調和會(GHTF) 研習

服務機關：行政院衛生署藥物食品檢驗局

出國人職稱：薦任技士

姓 名：吳正寧

出國地區：美國

出國期間：96年9月29日至10月7日

報告日期：97年1月4日

摘要

本局目前除醫療器材之檢驗及研究外，尚須執行體外診斷醫療器材以外之第2、3級醫療器材查驗登記審查工作，而因應未來藥物食品管理局成立，工作職掌在行政規畫方面的份量亦將隨之加重。故安排於9月29日至10月7日間，赴美國藥物食品管理局(FDA)及第11屆全球醫療器材法規調和會(GHTF)研習計畫，瞭解目前醫療器材法規調和之最新進度。

GHTF為確保產品之安全及效能，希望能在上市前及上市後建立完備的指引，供各國審查單位、廠商等參考，目前相關文件指引均已大致研擬完成，然因其5個創始會員之現行法規、政治立場、人力資源及大眾的期待仍具有相當大的差異性，要使法規全面調和化而達到完全相互承認的理想並不容易，但至少可以逐漸縮小差距。上市後監督機制部分，著重於不良產品訊息交換機制的調和化，更能確保使用者的健康與安全，避免傷害事件更進一步擴大。

由於出國計畫申請不易，利用此次會議，赴美國藥物食品管理局（FDA）於10月1日及2日舉辦之藥品論壇（CDER Forum）及醫療器材管理處（CDRH）研習美國FDA對醫療器材之管理模式、檔案之審查及風險評估技巧，充分利用此次研習機會，分別和各國之醫療器材管理及審查單位交流，期對於本局相關業務有實質之幫助。

目      次

壹、目的 --------------------------------------------------------	 4

貳、研習行程 --------------------------------------------------	 4

參、研習內容--------------------------------------------------	 5

肆、心得 -------------------------------------------------------	11

伍、建議 -------------------------------------------------------	12

壹、目的:

行政院衛生署於94年4月修訂之藥事法公布醫療器材管理辦法及查驗登記審查準則，並於94年6月21日起正式實施，依國際管理趨勢將醫療器材依風險性分成3等級來管理，除要求製造廠須符合醫療器材優良製造規範外，產品亦須辦理查驗登記取得許可證方能上市，此項措施乃為我國邁向醫療器材管理國際化的一大步。為確保人民之健康與安全，促進醫療器材產業發展與昇級，除產品上市前之管理外，建構其他部分之醫療器材法規乃刻不容緩之議題。

由於醫療器材種類眾多，各項產品間差異大，必須運用有限人力及資源對醫療器材進行有效管理，故以風險管理概念來確保醫療器材之安全、品質及效能已成為各國趨勢。為配合本局之醫療器材檢驗業務職掌及科技發展計畫「醫療器材風險評估及審查基準之訂定」，此行並包括參加由美國藥物食品管理局（FDA）於10月1日至5日所舉辦之藥品論壇（CDER Forum）及醫療器材管理處（CDRH），研習有關美國醫療器材產品之最新相關法規、醫療器材管理處之組織架構與相關負責人員、醫療器材之分類及審查程序、高風險醫療器材臨床試驗的審查等，希望可更瞭解醫療器材管理處對於醫療器材之上市與品質之最新管理與規畫等相關資訊。適逢全球醫療器材法規調和會(GHTF)於美國華府舉辦年度大會，藉由參加該組織定期舉辦之會議，可使我國醫療器材相關法規之訂定能掌握醫療器材法規調和之方向，落實透明化及國際化之原則。

- 貳、研習行程：

| 時間 | 行程 |
| --- | --- |
| 9月29日-9月30日 | 啟程 |
| 10月1日-10月2日 | 赴美國藥物食品管理局（FDA）舉辦之藥品論壇（CDER Forum）及醫療器材管理處（CDRH）研習 |
| 10月3日-10月4日 | 參加第11屆全球醫療器材法規調和會(GHTF)研習 |
| 10月5日-10月7日 | 研習結束，返回台灣，因颱風延誤班機起飛故延遲1日返國 |

- 參、研習內容

一、赴美國藥物食品管理局（FDA）舉辦之藥品論壇（CDER Forum）及醫療器材管理處（CDRH）研習

第一天(10月1日)赴CDER研習內容：

CDER Forum for International Drug Regulatory Authorities

1. CDER的最新組織架構

2. Good Guidance Practices (優良指引規範)

3. Good Review Practices (優良審核規範)

4. Advisory Committees(諮商委員會)

本會議由美國藥物食品管理局藥品評估研究中心（Center For Drug Evaluation and Research，CDER）舉辦，由於藥品與醫療器材均著重安全性及有效性之管理，且目前複合式產品（Combination products；如塗藥冠狀動脈支架）等新興醫療器材發展快速，因此參與該會議與各國代表交換新藥、生物製劑及兒童用法用量審查經驗。

會議主要議題包括FDA對於新藥審查程序及架構介紹、新成分新藥（New Molecular Entities）之審查、非處方藥（OTC）及學名藥之審查、藥品優良製造規範及藥品優良臨床試驗規範、藥物上市後的監測，藉此學習美國藥物審議諮詢委員會（Advisory Committee）的運作情形，及審查新藥之程序環節。

第二天(10月2日) 赴CDRH研習內容:

1.與Mr. Stephen Rhodes (Director, Division of Small Manufacturers, International and Consumer Assistance)就IDE(Investigational Device Exemptions)及醫療器材臨床試驗審查交換經驗及建議。

2.由Ms. Carole Carey (Director, International Relations and External Affairs Staff)就美國醫療器材的管理法規，上市前後管制、CDRH組織及任務等主題進行簡介。

3.由Ms. Carole Carey簡報美國FDA對複和式產品（Combinational product）管理原則。FDA依據產品達成效用的主要途徑（Primary mode of action）來判定屬於醫療器材或是藥品，如Drug-eluting stent的主要用途為以支架將血管撐開，塗布之藥品抗發炎為其次要作用，故以醫療器材列管；Drug eluting disk主要的作用是對腦部腫瘤進行化學治療，Disk提供釋放藥品的平台，故該項產品是以藥品列管。無論列屬藥品或醫療器材，FDA在審查複和式產品時，會採用多個單位一起合作審查的模式，查廠時也會視產品的性質，同時查核醫療器材及藥品部分的GMP。

4.與Mr. John Stigi(Director, Division of Small Manufacturers, International, and Consumer Assistance)及Ms. Carole Carey就建立多國多中心醫療器材臨床試驗（Investigational Device Exemption，IDE），人工視網膜晶片產品跨國臨床試驗之規格、審核標準，及牙科植體等進行經驗交換。

二、GHTF會議（10月3日至10月4日）

GHTF (Global Harmonization Task Force)為一促進全球醫療器材法規調和之組織，基本組成會員國為美國、歐盟、日本、澳洲及加拿大等5大會員，設立之目的在於調和世界各國醫療器材之管理制度。該組織包括由5個基本會員國醫療器材主管人員組成之指導委員會，以及5個研究小組，成員包括政府官員、製造商及認證機構等單位。自1992年起藉由不定期舉辦會議，交換彼此的經驗，縮小管理措施的差距，GHTF 透過各項研討，形成在醫療器材管理法規的共識，並推薦各國採納具調和共識的文件，以保障病患與消費者的安全，也減輕製造商在國際行銷面臨不同法規要求的成本負擔，促進醫療器材產品的國際貿易。

會議第一天(10月3日)舉行的大會演講題目為「創新健康:平衡病患的風險與受益 (Innovation in Health: Balancing Patient Risk and Rewards)」，對於全球醫療器材法規運作之模式及GHTF可以發揮的功能作更進一步之討論。並依序由指導委員會(Steering Committee)、5個研究小組(Study Groups)、專家委員會(Ad Hoc Group)、區域小組及其他(Regional and others)報告概況。最後為GHTF 行動計畫及評估演講，並由GHTF主席(美國FDA局長 Dr. Larry Kessler)做總結。

(一) GHTF 的5個研究小組概況

1. 研究小組SG1主要在於建立醫療器材上市前法規制度之調和，2007年工作內容於增加SG1之非成立會員國(non-founding members)之其他會員，如亞洲醫療器材調和化工作小組Asian Harmonization Working Party (AHWP)、東南亞國家協會(Association of South-east Asian Nations (ASEAN)、亞太機械工程聯盟Pacific Asia Conference on Mechanical Engineering (PACME)及拉丁美洲工商團體Latin American Industry Groups等管理機關(Regulatory Authorities)與業者組織(Industry Associates)及平衡各區域及政府與業者間的代表人數等事宜。

2. 研究小組SG2主要任務在於建立調和化的醫療器材不良反應報告系統Adverse Event Reporting(AER)及上市後監督之機制及其他警示訊息(Post market surveillance)，以建立調和化之醫療器材資訊收集與報告系統為目的，以預防傷害、發展標準、調整法令規章及改善產品品質。其中AER文件主要為針對製造商之指引：包括通則之指引(SG2 N8R4)及其他須執行之指引如:不良反應報告如何通報權責機關(N21R8)、屬於使用錯誤通報之必要性(N31R8)、如何由產品抱怨之趨勢判斷是否須向權責機關報告(N36R7)、報告內容的格式(N32R5)、通知之時間(N33R1)、何者須負責通報(N68R3)等。目前已將前述須執行之指引文件整合為一個完整的不良反應通報指引 (GHTF SG2 N54R8)。另一部份為權責單位之指引(GHTF SG2 N79R8)：包括調和化的不良反應報告格式、訊息交換機制及GHTF會員國之不良反應報告交換計畫等。

目前上市後監督之機制(Post market surveillance)包含下列方式

(1)實驗室測試，確認產品是否符合標準並將結果訊息交換

(2)市場調查、大眾反應訊息提供給主管機關

(3)特定產品臨床試驗及技術檔案審查

(4)標示審查-透過網路，廣告

(5)回收訊息-將內容傳送給適合的接受者

(6)警戒系統，評估及調查醫療器材的問題及不良反應

(7)法令的處罰

(8)產品上市後的臨床評估

(9)製造廠稽核

(10)參與國際標準調和組織

(11)藉由發佈禁止令、沒收、進口貨品拘留等強制禁止產品銷售

SG2將持續監督(Monitoring)各相關會員執行(Implementation) 與改善研擬上述類別之相關指引，及致力於達成法規調和。

3. 研究小組SG3工作重點在於調和現行醫療器材品質系統管理規範，和ISO TC210/WG1密切合作，自1992以來，參與研擬 ISO 13485:1996、ISO 13488:1996、ISO 13485:2003及ISO 14969:2004等標準。SG3目前己完成4項指引文件。其中品質管理系統及設計管制等2項文件( N99-8及N99-9)已轉成ISO之標準 ISO/TR 14969:2004，另完成其他2項文件 SG3/N99-10製程確效(第2版)及SG3/N15R風險管理之相關指引，未來主要工作包括提出2項新的標準指引: 品質管理系統(QMS)之缺失分級(deficiencies significance)及有關製造業者之改善與預防措施(Corrective And Preventative Action, CAPA)要求等。

4.研究小組SG4工作重點在於建立調和性的醫療器材品質系統稽核指引文件，目前己完成基本要求（包含稽核目的、範圍、型式、角色及責任等）、稽核策略（包含各部分品質管理系統之稽核方式）及稽核報告之指引（包含內容及格式-草案）。新的工作項目為 “軟體稽核”之稽核指引。

5.研究小組SG5工作重點在於調和醫療器材臨床上確認其安全及功效性法規，包括臨床調查(Investigation)、資料(data) 、評估(evaluation)及證明(evidence)之定義、並訂定臨床評估指引中須包含的文件內容及格式，以及臨床評估之方式。該小組於2005年成立，為最晚成立之小組，，目前己完相關名詞定義及臨床評估2份草案(N1R8, N2R8)，臨床證明由資料及評估報告組成而成。未來主要工作為和ISO TC194密切合作(ISO14155)，將體外診斷醫療器材加入評估部分，以及決定何時需進行臨床調查之指引。

會議第二天(10月5日)舉行分組專題研討會(Workshop)

上午(Work Shop Section I , 9:30-11:30 AM)

Workshop A – Model for Development of Device Regulatory Systems: Needs, Barriers and Constraints Associated With National Implementation

醫療器材管理系統之研發模式:有關於各國實施之需求、阻礙及限制

Workshop B– Quality Systems Auditing for Multi-purpose Inspections: Experience and Practical Advice-Giving

多重目標之品質系統稽核:經驗及提出實際的建議

Workshop C – Emergence of Nanotechnology and Its Impact on Device Regulatory Harmonization

新興之奈米科技及其對於醫療器材管理調和化之衝擊

下午(Work Shop Section II, 1:00-3:00 PM)

Workshop D – New Developments in the Standards Community

標準制定共同團體之最新發展近況

Workshop E – Regulatory Considerations of Medical Device Software

醫療器材軟體在法規管理上之考量

Workshop F – Regulation of Combination Products With ICH Perspective

複合性醫療產品以ICH的觀點在管理上之考量

Workshop G – Biomakers: Critical Path Through Science, Regulation and Common Sense

生物標記: 在科學、法規管理及一般常識之間關鍵的途徑

Workshop H – Clinical Trials in Countries With No Device Regulatory System: Ethics and Legalities

在缺乏醫療器材管理系統國家間之臨床試驗: 倫理道德及合法性

下午(Work Shop Section III , 3:00-5:00 PM)

Workshop I – Optimal Utilization of Post-Market Data to Inform Device Regulation

最佳化使用產品上市後資料以通報醫療器材管理

Workshop J – Device Identification and Global Nomenclature

醫療器材產品之鑑別及全球化之命名

Workshop K – Regulatory Models for Development of Device Regulatory System: Needs, Barriers and Constraints Associated With National Implementation- REPEAT WORKSHOP

醫療器材管理系統之研發模式:有關於各國實施之需求、阻礙及限制

Workshop L – Quality System Auditing for Multi-purpose Inspections: Experience and Practical Advice-Giving- REPEAT WORKSHOP

多重目標之品質系統稽核:經驗及提出實際的建議

Workshop M –Emergence of Nanotechnology and Its Impact on Device Regulatory Harmonization - REPEAT WORKSHOP

新興之奈米科技及其對於醫療器材管理調和化之衝擊

由於同一時段有多場專題研討會同時進行，僅能在3個時段中各選擇一場研討會參加。

Section I：參與Workshop C – Emergence of Nanotechnology and Its Impact on Device Regulatory Harmonization

- 美國FDA代表Dr. Norris Alderson及歐盟EU-N&ET Working Group專家Sabina Bosch就FDA、EU-N&ET Working Group任務、該國（地區）對於奈米科技的定義、奈米材料管理法規及建議進行簡報，一致認為在目前階段沒有立即制定單獨有關nanotechnology法規的需要。

- BD Europe之Benny Ons簡介含有奈米科技的體外診斷器材(IVD)。奈米科技可以提昇靈敏度、專一性、使用更少量的檢體、更快速的反應，已使用在生物晶片及生物感應器上。由於大多數IVD不會接觸到病人（除了少數會接觸病人體表或是使用者自行操作的器材），產品潛在風險主要是操作者的安全及產品儲存運送和丟棄的過程，現有的管理法規應已足夠考量及評估產品的安全及功能性。

- Cytimmune Science Inc.之Larry Tamarkin就該公司奈米材料的研究成果進行簡介。

Section II：參與Workshop F –Regulation of Combination Products With ICH Perspective

- 澳洲TGA代表Shelley Tang簡報澳洲對於複和式產品管理，係依據產品主要目的及作用機制(Mode of Action)判定屬於醫療器材或是藥品，如有爭議則由內部的委員會開會決定。複和式醫療器材將由器材審核單位會同藥品審核單位共同審查，藥品的供應商需提供Drug master file及符合GMP的文件，器材製造廠的品質系統亦需含括藥品的供應商。未來將優先考慮制訂複合式醫療器材相關的基準提供製造廠以便準備申請所需的資料。

- 日本厚生省代表Tomiko Tawaragi簡報日本對複合式產品的管理。日本現行並未對複合式產品制訂特別的規定，主要依據產品主要作用機制(Primary Mode of Action)來判定屬於醫療器材或藥品，再分別由業管審核單位審理，如屬藥品者應符合藥品的GMP，如屬醫療器材者應符合醫療器材GMP。

Section III：參與Workshop I – Optimal Utilization of Post-Market Data to Inform Device Regulation

由英國MHRA Dr. Susanne Ludgate簡報，醫療器材臨床前測試往往無法完全驗證其臨床使用之安全及功能，產品上市後的資訊，包含顧客怨訴、不良事件、衛生主管單位的查核等，都可以回饋至製造廠的設計管制。Post market vigilance(及不良事件通報)僅為產品上市後資訊的一部份，現今應運用更多元的管理策略，如Post market clinical follow-up、植入式醫療器材的註冊(Registries)等，獲得產品上市後資訊，這些資訊可以協助器材改進、審查基準的制訂、法規的改進、改善以後臨床試驗計畫的設計、提供主管機關執行強制行動的依據。

肆、心得

1.基於公眾利益與用藥安全，美國FDA會將核定之仿單內容公佈於網站供各界參考，該核定之仿單內容著作權係FDA所有，屬公共財（public domain），自該網站轉載仿單內容，不涉及侵犯著作權問題，此點值得我國相關單位作為案例參考。

2.FDA及歐盟均已就Nanotechnology medical device是否需要新的法規指引成立專家小組進行研究，結果一致認為在目前階段沒有立即制定單獨有關nanotechnology法規的需要，衛生機關管理應重成品之安全性及功能性，而非製程及奈米技術，目前已公告的法規指引已可涵蓋目前市面上所見nanotechnology相關產品，但仍會持續以case-by-case的方式注意新產品的發展趨勢。

3.關於複合式產品，國際間尚未有特定對複合式產品制訂特定管理法規的情形。各國的判定原則大致相同，依據產品的主要作用機制區分為藥品或是醫療器材，再由主管的單位負責審核，視個案情形要求藥品及醫療器材部分相關的安全性、功能性試驗資料及GMP。

4.此次與藥政處同仁及醫藥品查驗中心員工一同參加美國FDA CDER Forum、CDRH及GHTF會議，對於本署同仁在藥政處長之帶領下，事先分工，事後討論，對會議內容進行心得交流，充分的發揮團隊精神，收獲良多，亦有提升學習的效果。

- 伍、建議

1.雖現階段美國及歐盟均未針對奈米醫療器材制定相關管理法規或審查基準，惟科技日新月異，且該類產品日益增加，仍應持續注意國際間對該類產品的科技及法規之發展趨勢，並注重是否有該類產品上市後之不良事件通報。

2.各國現階段對於複合式醫療器材亦無訂定特定管理法規，但審查原則大同小異，皆分別對於『藥品』及『醫療器材』部分，要求廠商檢附安全及功能性的檢驗資料，美國和澳洲亦要求醫療器材製造廠的GMP部分需含括藥品及其供應商部分。本局受理的醫療器材查驗登記案中，複合式醫療器材案件日益增加，亟需建立此類產品中藥品（含生物製劑）規格及檢驗資料審查的原則，以確保產品功能、安全及民眾健康。

3.美國FDA CDRH的審查人員具有各式教育背景，且分工精細，鑒於醫療器材往往結合跨領域的科技，在聘請審查人員時，得考量延攬多方面教育背景的人才。

4.由於本次行程僅有9天（預算僅編定7天），扣除台北往返美國行程5天，僅有4天可進行研習，為加強學習效果及有效運用經費，建議本局爾後核定出國計畫，宜考量研習所在國家適度核定研習日數及經費，出差人員得以安排更多研習行程，如實際至製造廠參訪，實地瞭解產品研發、設計驗證及製造過程，或至驗證實驗室參訪，亦不致於花費於往返交通之時間多於研習時間。