出國報告（出國類別：開會）

（裝訂線）

參加「東亞暨西太平洋地區電力事業協會(AESIEAP)技術委員會第3工作小組第二次工作會議」報告

| 服務機關﹕ | 台灣電力公司 |
| --- | --- |
| 姓名職稱： | 黃順義（業務處配電工程隊副主任） |
| 派赴國家： | 馬來西亞 |
| 出國期間： | 中華民國99年7月4日至7月7日 |
| 報告日期： | 中華民國99年8月16日 |

目    錄

- 緣起與出國任務………………………………………2

- 出國行程表……………………………………………4

- 出席會議概況及重要成果……………………………4

- 心得與建議…………………………………………...12

附錄一、研究計畫內容重點摘要

附錄二、會議紀錄(原文)

壹、緣起與出國任務

東亞暨西太平洋地區電力事業協會（The Association of the Electricity Supply Industry of East Asia and the Western Pacific，AESIEAP，以下稱亞太電協）是一個非官方的區域性電力事業組織，成立於西元1975年，成立之主要目的在推動會員國家與地區電業之間的交流、促進區域間各電力事業之合作及有關電力之專家知識與技術的交換，並討論解決亞太地區電力產業所面臨的問題。該協會係由各會員國每兩年輪流舉辦年會及國際性電業研討會，每年皆邀請各會員國之高階主管與會。目前共有19個會員國家及地區，其中包括114個團體與個人會員及33個榮譽會員，涵蓋澳洲、法屬波利尼西亞（大溪地）、汶萊、香港、印度、印尼、日本、澳門、馬來西亞、紐西蘭、巴布亞新幾內亞、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、中華台北、泰國、中國大陸、韓國、越南等國家。

本公司為增進與東亞及西太平洋地區各電力事業之交流，以汲取其經營經驗及資訊，於1988年參加亞太電協，成為正式會員。本公司每年皆率隊出席該協會年會及研討會，除參與演講及論文發表外，也藉由會務的推動與會員的交流與亞太地區各電業保持密切聯繫，並蒐集各會員國在電力經濟與電力技術等方面之經驗與作法，提供本公司制定電力經營策略及發展電力能源科技之參考，以提升本公司在電力經濟與電業管理技術方面之研究水準。本公司  陳董事長為現任AESIEAP理事長及執行委員會主席。

亞太電協下設之技術委員會(Technical Committee, TC)於96年1月於澳門電力公司主辦期間重組並開始運作，並於98年2月由亞太電協技術委員會主席，TNB電力公司Mr. Datuk Wira Md. Sidek Ahmad 召開之亞太電協第一次技術委員會會議中決議，成立3個工作小組(Working Group, WG)。其中馬來西亞TNB電力公司被TC指定，負責主持第三工作小組(WG3)有關「電力產業之前景與策略」(Business Outlook and Strategy for ESI)之研究計畫，並選定「電價結構及設計機制」(Electricity Pricing Structure and Design Mechanism)作為2009-2010年之研究主題。馬來西亞TNB電力公司已於98年10月5日至10月8日召集第一次會議，請出席之會員國家/電業，參與討論由TNB起草之研究主題之內涵並研訂工作計畫，完成規劃未來1年所需推動之工作項目。

本次出國出席之會議為第3工作小組之第二次會議，繼續依第一次會議所擬訂之工作計畫及規劃之時程，進行後續與研究主題相關之資料研析與討論。出席本次會議除可彰顯本公司身為亞太電協主辦單位，對會務之關注及參與相關下設機構運作之誠意外，更期望藉由參與討論及推動第3工作小組所擬訂有關電價方面之研究事項，獲取更具價值之知識與經驗，作為本公司規劃或改善電價制度之參考。

貳、出國行程表

表1：參加AESIEAP TC WG3 第2次會議行程表

| 日 期 | 訪問機構與研討會內容 | 地 點 |
| --- | --- | --- |
| 7月4日 | 去 程 | 台北→馬來西亞吉隆坡 |
| 7月5~6日 | 參加AESIEAP TC WG3 第2次會議 | 馬來西亞吉隆坡 |
| 7月7日 | 返 程 | 馬來西亞吉隆坡→台北 |

參、出席會議概況及重要成果

- 會議主持人

馬來西亞TNB公司主管企劃部門副總經理Ms. Roslina Zainal (因另有行程，指定由策略規劃部門主管Mr. Loo Kok Seng代理主持)。

- 出席國家/電業

本次會議計有5個國家(5個電業)共12個代表出席，與第一次會議比較，泰國因故並未出席。出席人數以馬來西亞最多6人，依次為菲律賓及印尼各2人，新加坡及台灣出席人數最少，各為1人。出席人員大部分來自各電業之企劃及財會部門，僅少數來自費率部門(各國出席代表詳表2)。

- 議程

- 啟始儀式(主持人致歡迎詞、合照)

- 各出席電業簡報「電價結構及設計機制」相關之內容並更新相關營運資訊(依序為馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡、台灣)

- 討論馬來西亞TNB公司彙整研析各國所提供有關財務面及技術面相關資料之初步結果

- 討論下次會議之時間及地點(初步決定WG3第三次會議在印尼雅加達舉行)

- 討論並定稿會議紀錄

- 簽署提交理事會之文件

- 閉會儀式(主持人致感謝詞)

表2：各國出席代表

| 編號 | 國 家 | 電業名稱 | 姓名/職稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 印尼(Indonesia) | PLN | Mr. Fahmi El Amruzi 資深主管(Senior Manager) 企劃處(Corporate Planning ) |
| 2 |  |  | Mr. Suhendra Naswil 主管(Executive) 企劃處(Corporate Planning ) |
| 3 | 馬來西亞(Malaysia) | TNB | Ms. Roslina Zainal 主管企劃部門副總 Vice President, Planning Division |
| 4 |  |  | Mr. Loo Kok Seng 策略規劃部門主管 General Manager, Strategic Planning |
| 5 |  |  | Mr. Nazari Hasan 策略規劃部門資深經理 Senior Manager, Strategic Planning |
| 6 |  |  | Mr. Abdul Rahim b. Abdul Jamil 策略規劃部門資深經理 Senior Manager, Strategic Planning |
| 7 |  |  | Ms. Huzairin Radzi 策略規劃部門經理 Manager, Strategic Planning |
| 8 |  |  | Ms. Dayang Asfinah Zozinie bt. Abang Abdillah 購電部門經理 Manager, Energy Procurement |
| 9 | 菲律賓 Philippines | MERALCO | Mr. Ronaldo R. Torres 資深經理暨會計部門主管 Senior Manager and Account Officer of Meralco |
| 10 |  |  | Mr. Gilbert T. Orino 資深經理 Sr. Manager |
| 11 | 新加坡 Singapore | SP Powergrid | Mr Ong Sheau Chin 商業處副處長 Deputy Director (Commercial) |
| 12 | 台灣 Taiwan | TPC | Mr. Huang, Shun-I 配電工程隊副主任 Deputy Director, Distribution Construction Team |

- 會議重要成果

為方便與會者很快瞭解各電業最新之營運概況，會議安排先由各與會電業作20分鐘之簡報並回答提問。接著，馬來西亞TNB公司依據第一次會議(98.10.5~98.10.8)所擬訂之工作計畫(摘要如附錄一)，初步彙整研析各參與電業所提供有關財務面及技術面之營運資料，於會中提出報告並討論。為提供各參與電業相互觀摩學習的機會，針對電業某一績效表現良好之指標，大會亦決議該電業須提供其採行之措施或作法(best practices)。另外，為求資料之完整性，除目前已提供之財務及技術面之資料外，會議亦決議須請各參與電業補充部分營運資料。會議紀錄原文詳如附錄二，謹將本計畫執行概況之重點事項摘要如下：

- 本公司提供之財務及技術資料

    - 財務資料

- 損益表

- 資產負債表

- 營運費用分攤至發電、輸電、配電及管理部門

- 其他財務資訊(含財務比率及近年電價調整)

    - 技術資料

- 發電

裝置容量、自有裝置容量及備用容量

- 輸電

一次變電所主變壓器裝置容量、輸電系統線損及每年每戶停電時間(SAIDI)等

- 配電

配電變壓器裝置容量、配電系統線損及每年每戶停電時間(SAIDI)等

- 各參與國家/電業之營運資料比較

在彙集與分析各參與國家/電業所提供之資料後，TNB電力公司提出財務成本結構與相關技術資料之標竿研究結果，經整理後如下(按：為遵守資料保密協定，相關資料僅以數值之高低呈現)：

    - 財務面

| 編號 | 比較項目 |  | 最高 | 最低 | 台電 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 營收與費用分析 | 資產報酬率 （ROA） | 6.0％ | -0.4％ | -0.4％ |
| 2 |  | 加權平均資本成本(WACC) | 12.6% | 2.9% | 2.9% |
| 3 | 發輸配價值鍊分析 | 發電費用 (美分/度) | 10.26 | 6.53 | 6.78 |
| 4. |  | 輸電費用 (美分/度) | 1.92 | 0.45 | 0.48 |
| 5. |  | 配電費用 (美分/度) | 1.51 | 0.92 | 0.92 |
| 6. |  | 發電費用佔比(％) | 83％ | 75％ | 83％ |
| 7. |  | 輸電費用佔比(％) | 14％ | 4％ | 6％ |
| 8. |  | 配電費用佔比(％) | 17％ | 11% | 11% |
| 9. | 垂直整合電業電價比較 | 美分/度 | 9.10 | 7.14 | 7.93 |
| 10. | 非整合式電業電價比較 | 美分/度 | 16.56 | 10.47 | N/A |

    - 技術面

| 編號 | 比較項目 |  | 最高 | 最低 | 台電 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配電部門 技術績效比較 | 線損（％） | 8.61 | 2.21 | 2.21 |
| 2 |  | SAIDI（分/戶‧年） | 167.02 | 0.69 | 17.545 |
| 3 | 輸電部門 技術績效比較 | 線損（％） | 3.13 | 2.17 | 2.65 |
| 4 |  | SAIDI（分/戶‧年） | 2.505 | 1.02 | 1.701 |
| 5 | 發電部門 技術績效比較 | 非計劃性發電停運率(Generation Unplanned Outage Rate, UOR) | 6.14 | 1.97 | 1.97 |
| 6 |  | 裝置容量(MW) | 40,247 | 10,230 | 40,247 |
| 7 |  | 備用容量率 | 68％ | 26％ | 28.10％ |
| 8 |  | 最高負載（MW） | 31,011 | 4,910 | 31,011 |

    - 比較分析

參與本研究計畫之5個國家/電業中，經比較其系統規模、財務指標以及技術指標之結果如下：

- 系統規模：經比較裝置容量、最高負載，以本公司之系統規模最大。

- 財務面：本公司雖然在發、輸、配各階段之成本控制得宜，均維持相對較低之單位成本，電價亦維持在較低之水準(僅略高於印尼)，惟亦是唯一虧損之公司。

- 技術面：在輸、配電之線損及供電可靠度(SAIDI)之表現上，本公司皆僅次於新加坡，績效良好；比較發電階段「非計劃性發電停運率(Unplanned Outage Rate, UOR)」之績效指標，本公司之表現亦最為突出。

- 本公司須提供之最佳作法項目

經由各國所提供之資料進行跨國比較分析後，會議決議要求在財務面及技術面之績效指標表現較佳之參與國家/電業，需提供其最佳作法（Best Practices）供其他國家/電業相互觀摩學習。本公司需提供最佳作法之項目如下：

    - 較低之輸、配電成本

    - 較佳之非計劃性發電停運率

    - 較低之輸、配電線損與SAIDI

- 須進一步提供之資料項目

為提高研究範疇之完整性，會議決議須進一步比較其他相關績效指標，故請各參與電業補充部分資料。本公司部分經業務處召集相關單位討論彙集後，業於99年7月20日提供主辦電業TNB公司，資料如下：

| 編號 | 項目 | 2009年資料 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 資產利用率 |  |  |
| 1.1 | 主變設備利用率 | 42.3％ |  |
| 2. | 生產力 |  |  |
| 2.1 | 每員工平均售電量（度/人) | 8,027,000 |  |
| 2.2 | 每員工成本之售電量（度/元） | 5.64 |  |
| 2.3 | 每員工平均用戶數（戶/人) | 552 |  |
| 2.4 | 每度售電成本 | 2.68 | NT$/kWh |
| 2.5 | 每度營運成本（不含折舊） | 2.13 | NT$/kWh |
| 2.6 | 分年償債比率（Debt Service Coverage Ratio, DSCR） | 0.10 | 分年償債比率= 經營活動現金流量/當期之應付債務（本金+利息) |
| 3. | 電業所獲政府補貼 | 依「離島建設條例」規定離島用電，比照臺灣本島平均費率收取，由中央目的事業主管機關，編列預算撥補，經離島用電虧損估計約4.3億元，惟因政府財政困難2009年台電未獲前述補貼。 |  |
| 4. | 非技術性損失（主要為竊電、讀表錯誤）之改善措施 | 1.預估之竊電度數：約1億度 2. 改善措施 (1)移裝電表 (2)將傳統機械式電表更換為電子式電表 (3)電表箱重新固定並扶正 (4)電表的精度需由經濟部標檢局檢驗及封印 |  |
| 5. | 每度各類燃料成本 |  |  |
|  | 核能 | 0.11 | NT$/kWh |
|  | 燃油 | 4.17 | NT$/kWh |
|  | 煤 | 1.29 | NT$/kWh |
|  | 天然氣 | 2.54 | NT$/kWh |
| 6. | 平均各類燃料成本 |  |  |
|  | 核能 | 0.11 | NT$/kWh |
|  | 低硫燃料油 | 15,390 | NT$/ KL |
|  | 柴油 | 21,692 | NT$/KL |
|  | 煤 | 3,034 | NT$/ MT |
|  | 天然氣 | 12.55 | NT$/m3 |

肆、心得與建議

  - 出席本次會議除可彰顯本公司身為亞太電協主辦單位，對會務之關注及參與相關下設機構運作之誠意外，更可藉由參與討論及推動第3工作小組所擬訂有關電價方面之研究事項，獲取更具價值之知識與經驗，作為本公司規劃或改善電價制度之參考。

  - 本公司雖然在輸、配電之線損、供電可靠度(SAIDI)、「非計劃性發電停運率(Unplanned Outage Rate, UOR)」等績效指標優於其他國家/電業，且在發、輸、配各階段之成本控制得宜，均維持相對較低之單位成本，惟電價未能充份反映供電成本，是唯一虧損之公司，對此一結果卻顯得相當無奈。未來，本公司在醞釀電價調漲之氛圍時，建議應善用並強調本公司之各項營運指標，相較亞洲鄰近國家已均居於領先地位，以爭取電價調漲之機會。

  - 執行本研究計畫之技術委員會第3工作小組計劃於11月間召開第三次會議，會議地點已初步選定在印尼雅加達舉行。有鑑於電價相關之研究事項，與本公司會計處及企劃處之業務均息息相關，如各供電階段成本之分攤、電價公式之財務指標(ROA、ROE、ROR)以及電業之各項營運績效指標等；且本次會議各出席電業，均遴派2至6人與會，成員以來自企劃及會計部門居多，故第3次會議於遴派本公司出席人員時，除業務處外，建議增派會計處或企劃處人員，俾擴大參與學習，從各參與國家/電業有關電價訂定與經營模式的相關面向，汲取寳貴經驗。