| 儀器名稱： | @#equ_name | 環境溫度： | (○○.○ ± ○.○) ℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 廠牌型號： | @#isi_model | 相對濕度： | (○○ ± ○○) % |
| 儀器序號： | @#isi_serno | 環境壓力： | (○○.○ ± ○.○) kPa |

- 校正結果與說明

I.	校正結果

| 〈標題〉 | 〈結果〉 |
| --- | --- |

[此處表格請依實際需要自行設計，亦可以用圖或文字敘述表達]

II.	校正說明

1.	校正日期[與地點]

本校正作業係民國○○年○○月○○日[至民國○○年○○月○○日期間] [於<地點>]執行。

2.	校正方法

2.1	本校正之實施依據為○○○○○○校正程序1。

2.2	[ex.]此送校件首先進行歸零調整，……

2.3	……

2.4	……

3.	校正用標準件

本次校正所使用之標準件為○○○○○○，序號為○○○○○○○，本標準件追溯至○○○○○○○○○○○○，追溯號碼為○○○○○○○○○○，追溯日期為○○○○○○，校正週期為○年。

[若係使用儀器時，則將“標準件”以“儀器”取代。]

[本節亦可用表格形式呈現如下]

| 標準件 | 序號 | 追溯機構 | 追溯號碼 | 追溯日期 （校正週期） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ○○○○○○ （○年） |

[若追溯報告為本國報告，追溯日期請以民國年表示，表格內日期請補“0”，例：98/03/01；非本國報告，追溯日期請以西元年表示，例：2009/03/01；追溯日期與校正週期必須併列。若必須以有效日期表示，則以“有效日期”取代“校正週期”。]

4.	[相對]擴充不確定度

4.1	[相對]擴充不確定度係依據○○○○○○評估報告2進行評估。

4.2	[相對]擴充不確定度係[相對]組合標準不確定度與擴充係數（k = ○.○○）之乘積，[k為由具有效自由度eff = ○○之t分配所得，]相對應約95 % 之信賴水準。

4.3	[有關不確定度之其他說明]

5.	[有關本次校正之其他說明]

6.	……

III.	參考資料

1.	○○○○○○校正程序，○○-○-○○-○○○○，○版，工研院量測技術發展中心，民國○○年。

2.	○○○○○○評估報告，○○-○-○○-○○○○，○版，工研院量測技術發展中心，民國○○年。

3.	[ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995).]

4.	……

IV.	附錄

1.	……

2.	……

※PS.	以上 [藍色] 表示視情況增列、[紅色] 表示註解說明，出具報告時，千萬記得把這些有顏色的字還原為黑色或刪除。包括您現在看到的本段文字。