出國報告（出國類別：開會）

參加連絡人業務介紹課程與世界核能

發電協會舉辦的2011年秋季連絡人會議

服務機關：台灣電力公司核能發電處

姓名職稱：許永輝/核能工程監

派赴國家：日本

出國期間：100年8月29日至100年9月1日

報告日期：100年10月28日

出國報告審核表

| 出國報告名稱：參加連絡人業務介紹課程與世界核能發電協會舉辦的2011年秋季連絡人會 議 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出國人姓名( 2人以上，以1人為代表) |  |  | 職稱 |  | 服務單位 |
| 許 永 輝 |  |  | 核能工程監 |  | 核能發電處 |
| 出國類別 |  | □考察 □進修 □研究 □ 實習 其他 國際會議 （例如國際會議、國際比賽、業務接洽等） |  |  |  |
| 出國期間： 100年 8 月 29 日至 100 年 9 月 1 日 |  |  |  | 報告繳交日期： 100 年 10 月 28 日 |  |
| 出 國 計 畫 主 辦 機 關 審 核 意 見 | - 1.依限繳交出國報告 - 2.格式完整（本文必須具備「目地」、「過程」、「心得」、「建議事項」） - 3.無抄襲相關出國報告 - 4.內容充實完備. - 5.建議具參考價值 - 6.送本機關參考或研辦 - 7.送上級機關參考 - 8.退回補正，原因：□不符原核定出國計畫 □以外文撰寫或僅以所蒐集外文 資料為內容 □內容空洞簡略未涵蓋規定要項 □抄襲相關出國報告之全部 或部分內容 □電子檔案未依格式辦理 □未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 □9..本報告除上傳至出國報告資訊網外，將採行之公開發表： □辦理本機關出國報告座談會（說明會），與同仁進行知識分享。 □於本機關業務會報提出報告 □其他 □10.其他處理意見及方式： |  |  |  |  |

說明：

- 各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

- 審核作業應儘速完成，以不影響出國人員上傳出國報告至「政府出版資料回應網公務出國報告專區」為原則。

| 報 告 人 |  | 審 核 人 | 單位 主管處 總 經 理 主管 主 管 副總經理 |
| --- | --- | --- | --- |

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：參加連絡人業務介紹課程與世界核能發電協會舉辦的2011年秋季連絡人會議

頁數 7  含附件：□是■否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話：台灣電力公司/陳德隆/(02)2366-7685

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話：

許永輝/台灣電力公司/核能發電處/核能工程監/(02)2366-7047

出國類別：□1考察□2進修□3研究□4實習■5其他(出席國際會議)

出國期間：100.8.29-100.9.1       出國地區：日本東京

報告日期：100年10月28日

分類號/目

關鍵詞：WANO、績效指標、連絡人會議、運轉經驗、同業評估

內容摘要：（二百至三百字）

世界核能發電協會東京中心(WANO-TC)每年例行召開春、秋季連絡人會議，本次出席為2011秋季連絡人會議，召開時間為100年8月30、31日二日。會議報告WANO 4~7月重要會議之決議與各項例行業務，並廣泛交換後福島中心會員的影響與處理心得：

- 311日本福島事故後，不僅影響到各電力公司的例行作業，也直接影響東京中心各項計畫的推展，許多預訂之同業評估與技術支援服務均終止或展延。在各電力公司進行後福島各項緊急對策與強化方案時，也是重新思考WANO在未來應有的作為，實質協助各會員因應超出設計基準事故的應變能力，並提供經驗交流平台。

- 會中邀請倫敦辦公室(London Office)局長進行專題演講，主題為後福島的WANO-安全文化的挑戰(Post-FukushimaWANO:The Safety Culture Challenge)。講演中比較32年來核能3大事故(三哩島、車諾堡及福島)的殊異與共同處，並列舉天災對核電廠的重大歷史事件，以此思考安全提升的努力方向。

- 對於WANO後福島委員會7項強化焦點，於會中引起廣泛討論與爭辯，其中最大爭議在於同業評估相關精進作法，如增加評估頻率、評估結果公開及評等。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網 http://open.nat.gov.tw/reportwork

目　　錄

頁數

一、目的	 1

二、出國行程	 1

三、工作紀要	 1

四、本次會議概要	 1

五、心得與建議	 6

- 目的

世界核能發電協會東京中心(WANO Association of Nuclear Operators – Tokyo Centre, 簡稱WANO-TC)於100年8月30、31日假日本東京中心總部召開2011年秋季連絡人會議(WANO Interface Officer Meeting)暨連絡人業務介紹課程，職奉派參加本次會議與課程。

- 出國時程

100年8月29日 往程(台北東京)

100年8月30、31日 參加連絡人業務介紹課程與2011年秋季連絡人會議

100年9月1日 返程(東京台北)

- 工作紀要

1. WANO東京中心於例行2010年秋季連絡人會議召開前，辦理3小時連絡人業務介紹課程，由東京中心副局長主持，由各活動領域負責人介紹業務內容，並傳達希望各會員連絡人應配合辦理事項。

2. 2011年秋季連絡人會議由東京中心局長Mr. Shirayanagi Harunobu主持，除部份成員執行活動任務外，東京中心成員全體出席，會員計有來自日本東京電力、關西電力、中部電力、九州電力、四國電力、中國電力、北海道電力、日本原子能電力、東北電力、中央電力研究所、日本核能技術協會、日本核能訓練中心、日本電力開發公司、韓國電力公司、印度核能電力、中國核能工業總公司、巴基斯坦原子力委員會、阿聯核能公司及台電公司等19位連絡人或指定代理人參加。

- 本次會議概要

  - 會議開始於主席致詞、介紹與會新成員、歷次大會追蹤事項與2011年3月~2010年7月WANO相關會議之概況與決議，包括2次理監事會議(巴黎及首爾)及1次局長會議。其中3月30日巴黎理監事會議通過後福島委員會，廣泛納入核能界14位資深專業人員，由安大略電力公司執行長Tom Mitchell擔任主席及召集人，成員包括東京中心3位成員，分別來自日本原子力技術協會、韓國水力與核能電力公司及日本關西電力公司，規劃後福島WANO因應福島事故預防及減緩的組織調整，並縮短各區域中心的差異(GAP)。巴黎理監事會議中，巴黎中心及莫斯科中心對於日本東電福島事故的訊息未能完整提供，頗有微詞。另項決議為每年理監事會議由4次減少至3次。

  - 會中針對福島事故對中心的衝擊及影響提出報告，其中未來同業評估、標竿學習、績效改善及訊息交換，將更為密切，以提升電廠安全與可靠度。重要改變包括(1)將依據安全分析結果重新評估電廠系統造成爐心熔毀的風險；(2)評估後福島因應天災改善案的適足性；(3)運轉員壓力下的反應；(4)工作中人因疏失防範工具的使用；(5)運轉的深度防禦；(6)評估火災、洪水及地震引發事件對設備佈置的影響；(7)長期廠區全黑的因應措施；(8)預防措施失效時，評估軟硬體的減緩措施；(9)未來同業評估將增加電廠設計與用過燃料池設計領域。

  - 運轉經驗報告中，首先針對福島事故透過電子郵件傳遞最新訊息、電廠狀況與進行的工作、電廠參數，並每日以視訊方式連絡每一中心。

  - 福島事故後，WANO發佈SOER 2011-2「Fukushima Daiichi Nuclear Station Fuel Damage Caused by Earthquake and Tsunami」，會中針對SOER 4項建議各東京中心各會員評估情形與結果提出報告，整理如下：

    - 多機組共通的問題

(1) 減緩設備及工具缺乏

(2) 減緩程序書缺乏

(3) 不當儲存

(4) 訓練與人員資格欠缺

(5) 耐震設備不足

(6) 預防維護程序書不足

    - 嚴重事故減緩設備的功能與可用性(建議事項1)

(1) 技術支援中心空間不足

(2) 注水路徑注水點不足

(3) 移動式水泵不足

(4) 熱交換器替代冷卻水注水點不足

    - 嚴重事故減緩策略程序書的備置與可行性(建議事項1)

(1) 無嚴重事故處理準則

(2) 廠區全黑時，注入蒸汽產生器與一次側熱交換系統的消防水不可用

(3) 消防水注入蒸汽產生器的設計與程序書失效

    - 運轉員與支援人員的資挌(建議事項1)

(1) 訓練計畫未含括緊急操作程序

(2) 程序書未規範人員資格

(3) 需強化運轉員處理廠區全黑及最終熱沉喪失的訓練

(4) 事故處理小組成員訓練不足

    - 緊急支援協議與合約(建議事項1)

(1) 廠外電源復原協議需再確定(電力調度與發電分屬不同公司)

    - 因應廠區全黑設施設備的充足性與適當配置(建議事項2)

(1) 不需電源氫氣再結合器 (Passive)配置

(2) 需要增加大型機動性電源車

(3) 需要採購因應廠區全黑的必要設備

(4) 控制室內監控重要參數的電錶與電流校正器不足

(5) 預防維護計畫不足

    - 因應廠區全黑程序書的可行性(建議事項2)

(1) 程序書執行人力需增加

(2) 通訊工具須定期測試

(3) 設備定位困難(如接線盒、消防水注入點)

(4) 缺柴油驅動消防水泵啟動程序書

(5) 緊急照明設備不足

    - 因應廠內外水災事件設施設備的充足性與適當配置(建議事項3)

(1) 地面排水孔與廠外連通

(2) 設備室門防水性不足(如電力設備室、緊急柴油室)，導線管及電纜穿越室防水性不足

(3) 柴油驅動排水泵需採購

(4) 廠區淹溢時，無法接近救援設備

(5) 不斷電系統與電池室可能受水淹溢

    - 地震後減緩水火災設施設備的強固性(建議事項3)

(1) 消防設備室內部份設備與工具須移往高處

(2) 部份門與穿越室須強化防水性

(3) 部份海水泵需設置屏障防水

(4) 燃料儲存槽及消防水泵防水性不足

(5) 消防水系統非耐震設計

(6) 排洪道需定期清理，避免堵塞

  - 東京中心各會員針對SOER 2011-2評估，東京中心亦整理值得回饋的優良作法：

    - 所有安全系統均有Passive的設計(AP1000)

    - 某廠已將消防車及消防設備儲備於耐震廠房

    - 某廠擁有耐震等級消防系統

    - 某廠擁有位於高處儀用氣源供給源

    - 某些廠已規劃：

(1) 消防系統明管化，以利維護

(2) 安裝防洪擋水牆

(3) 安裝不需電源的氫氣再結合器(Autocatalytic)

(4) 使用反光標示用於部份接線盒及斷路器，利於廠區全黑時辨認

  - 福島事故後影響東京中心原本規劃的許多活動，如同業評估與技術支援服務等，WANO P&TD(Professional and Technical Development Program)活動配合福島事故，已規劃相關研討會，主題包括嚴重事故處理、緊急應變計畫、輻射防護與劑量抑減，安全設備可靠度、OE有效應用等。WANO現正在擬定因應福島事故緊急與嚴重事故管理的準則，內容含括(1)電廠喪失交流電源時，如何維持爐心冷卻功能；(2)如何提供空氣蓄壓器或氮氣瓶，開啟重要的氣動閥；(3)如何做好密封工程，防止洪水侵入重要設備及盤面；(4)如何使用移動式水泵；(5)選擇淡水源；(6)安裝氣冷式熱交換器；(7)不同型式反應爐注水點的選擇；(8)如何提供安全有關儀器指示，如壓力、水位、溫度及區域輻射；(9)如何符合用過燃料冷卻的要求；(10)圍阻體內氫氣控制與減緩。以提供安全有關儀器指示為例，提供獨立的感測元件如壓力傳送器、水位傳送器、RTD、水位開關、壓力開關；感測元件電源連接至控制室電池直流系統；電纜使用耐高溫的MI或FS電纜；感測元件可獨立平行連接至後備控制室。

  - 會中亦討論今年(2011年)10月深圳雙年會可能觸及的議題，包括同業評估、增額與預算等，於第2天倫敦局長專題講演的綜合討論中，引起廣泛討論。

  - 會議最後邀請WANO管理局長George Felgate專題演講，主題為後福島的WANO-安全文化的挑戰(Post-FukushimaWANO:The Safety Culture Challenge)，講演內容摘述如下：

    - 由核能的特有性說明三項安全需求，包括控制反應度、爐心冷卻及圍阻體完整

    - 比較三哩島、車諾堡、福島事故的差異性，歸納一般性結論，包括(1)安全分析(PSA)有其限制性；(2)機組營運時間及設計不是福島事故重點；(3)3件事故中有2件均由衰變熱無法移除所引發；(4)WANO及核能業界以往較著重於事故的預防，對於事故的減緩較少論及；(5)在學習福島事故教訓時，不要遺忘三哩島與車諾堡事故的教訓

    - 因應福島事故成立後福島委員會，提出對WANO活動與組織的變革建議，初步建議事項有11項(後於深圳雙年會提交討論與通過5項)，重要內容包括(1)同業評估納入設計、嚴重事故處理、緊計與用過燃料池等評估事項；(2)電廠同業評估週期由每6年一次縮短為每4年一次；(3)公司同業評估每4年進行一次；(4)強化WANO透明度；(5) 強化會員承諾事項的履行責任；(6)對WANO區域中心與倫敦辦公室進行自我評估

    - SOER 2011-2 建議事項評估結果及差異性

    - 因應外部事件(天災及喪失外電)的準備，事件包括(1) Hurricane—Turkey Point 1992,Waterford 2005；(2)Flood—Blayais 1999, Cooper 1993；(3) Windstorm—Hunterston 1998；(4) Tsunami—Madras 2004；(5) Earthquake—Kashawazaki-Kariwa 2007；(6)Tornado—Browns Ferry 1974；(7) Grid Blackout—US & Canada 2003, Brazil 1999

    - 提醒重點，包括(1)福島提供核能業界重要教訓，但不能遺忘三哩島與車諾堡的教訓；(2)人因疏失(安全文化)仍可能導致爐心熔毀；(3) 核能業的重心(Mindset)必須由預防(Prevention)轉移至減緩(Mitigation)；(4)核能業界必須從福島事故中，對核能安全發出更強有力的承諾

- 心得與建議

1. 因應後福島各會員在強化方案的交流與研討，可透過既有技術研討會的舉辦，互相交流學習，建議公司未來可針對特定技術主題，派遣專業人員與會研討觀摩，各會員於會中提出之作法，應已獲得實證，較廠商提案較有實質助益，渠等人員回國後應予編列組織，含括各專長領域，以小組方式回饋各廠，除與全球業界同步外，亦可持續精進後福島相關強化方案。

2. 於SOER 2011-1各會員共通問題與優良典範，大部份均已納入各廠因應與強化方案或壓力測試中驗證，不需電源的氫氣再結合器也正進行評估中，唯數項共通問題需再一步檢視：(1)柴油驅動水泵啟動程序書的完備性；(2)緊急照明的充足性(各廠已計畫購置安全帽頭燈)；(3)消防設備室內設備與工具儲置高程，是否因室內淹溢而影響救火行動；(4)反光標示用於全黑時須到位之接線盒及斷路器的可行性。

3. 正擬定中之因應福島事故緊急與嚴重事故管理的準則，內容大綱已於本次大會中發布，將密切關注其動態。對於提供重要獨立的儀器感測元件如壓力傳送器、水位傳送器、RTD、水位開關、壓力開關；感測元件電源連接至控制室電池直流系統；電纜使用耐高溫的MI或FS電纜；感測元件可獨立平行連接至後備控制室等強化建議。目前電廠已評估那些重要參數可透過控制室移動式電池組提供電源，使廠區全黑及喪失直流電源時，仍可讀取反應爐、圍阻體與氫氣濃度等重要參數。另管理準則，將提供圍阻體內氫氣控制與減緩的處理準則，可作為未來精進參考。

4. 有關WANO的活動計畫將擴張關切的範疇由電廠營運至電廠安全設計的控管，掌握會員電廠安全設計的相關事務，有助於增進全球的核能安全，但各國對安全設計事務的作法或標準各異，如何認定評估和建議改善，應再進一步討論與規範

5.  後福島的WANO將由業界聯誼轉為業界聯盟，由相對鬆散的交流轉成更密切的同盟性組織，預期WANO將增強對會員的約束力，其中WANO會員將承諾：首次臨界前的起動前同業評估、每4年1次同業評估及在2年間隔時的追蹤訪問、每4年1次總公司評估。另同業評估待改進事項（AFI, Area For Improvement）將明確指出核能安全的項目和風險並評給配重和重要性，面對這些變革，公司內需要大量的資源投入，尤其在主管WANO事務的人力，包括同業評估與OE的有效應用最為亟需。

6.   配合WANO透明化的政策，未來同業評估報告或相關績效指標成績均可能公開，唯若考量管制機構明瞭核能營運事務，通知管制機構較為合理，但通知社會大眾或媒體則較可能引起不合理甚至錯誤的解讀。