出國報告審核表

| 出國報告名稱：赴美國Magnetrol International, Inc.執行NUPIC聯合稽查 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出國人姓名( 2人以上，以1人為代表) |  |  | 職稱 |  | 服務單位 |
| 朱偉朋 |  |  | 核能工程監 |  | 核能發電處 |
| 出國類別 |  | □考察 □進修 □研究 □實習 ■其他 稽查 （例如國際會議、國際比賽、業務接洽等） |  |  |  |
| 出國期間：100年 9 月16日至 100年 9月26日 |  |  |  | 報告繳交日期：100年 10月13 日 |  |
| 出 國 計 畫 主 辦 機 關 審 核 意 見 | - 1.依限繳交出國報告 - 2.格式完整（本文必須具備「目地」、「過程」、「心得」、「建議事項」） - 3.無抄襲相關出國報告 - 4.內容充實完備. - 5.建議具參考價值 - 6.送本機關參考或研辦 - 7.送上級機關參考 - 8.退回補正，原因：□不符原核定出國計畫 □以外文撰寫或僅以所蒐集外文 資料為內容 □內容空洞簡略未涵蓋規定要項 □抄襲相關出國報告之全部 或部分內容 □電子檔案未依格式辦理 □未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 □9..本報告除上傳至出國報告資訊網外，將採行之公開發表： □辦理本機關出國報告座談會（說明會），與同仁進行知識分享。 □於本機關業務會報提出報告 □其他 □10.其他處理意見及方式： |  |  |  |  |

說明：

- 各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

- 審核作業應儘速完成，以不影響出國人員上傳出國報告至「政府出版資料回應網公務出國報告專區」為原則。

| 報 告 人 |  | 審 核 人 | 單位 主管處 總 經 理 主管 主 管 副總經理 |
| --- | --- | --- | --- |

出國報告（出國類別：洽公）

赴美國Magnetrol International, Inc.執行NUPIC聯合稽查

服務機關：台灣電力公司

姓名職稱：朱偉朋/十一等核能工程監

派赴國家：美國

出國期間：自100.9.16至100.9.26

報告日期：100.10.13

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：

赴美國Magnetrol International, Inc.執行NUPIC聯合稽查

頁數 11  含附件：■是□否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話：台灣電力公司 / 陳德隆 / (02)2366-7685

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

朱偉朋/台灣電力公司/核能發電處/核能工程監/(02)2366-8449

出國類別：□1考察□2進修□3研究□4實習■5其他

出國期間：100.9.16-100.9.26         出國地區：美國

報告日期：100年10月13日

分類號/目

關鍵詞：NUPIC、聯合稽查

內容摘要：（二百至三百字）

1、本公司各核能電廠相關設施及營運作業係參照符合10CFR50 Appendix B之品質保證要求執行，依據第七條「廠商的評估和選擇，以及對廠商管制品質的成效做相應的定期評估」之要求，對於提供安全器材之供應商進行核能品保稽查，範圍包括設計、製造、檢驗、測試、交貨、矯正措施及文件管制等作業，確認所採購之設備符合業主採購規範要求，以保障所採購安全器材之品質。為能經濟且有效地落實供應商品保查核，本公司於94年加入NUPIC(核能採購事務委員會)，透過NUPIC取得聯合稽查結果以及供應商品保紀錄，據以評估供應商之品保績效。NUPIC主要活動包括(1)每年2、6、10月由美國各電力公司會員輪流主辦定期會議(2)組成聯合團隊執行供應商品保稽查，由各會員依據NUPIC規劃之稽查義務派員參與。

2、本公司依據會員義務及NUPIC年度稽查規劃核派報告人參與本次NUPIC執行供應商Magnetrol International, Inc.之聯合稽查(Audit No.:22848)，稽查結果將提供所有使用會員評估，做為採購之參考，以保障會員所採購產品之品質。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http://open.nat.gov.tw/reportwork）

目　　　次

頁碼

一、	目的	2

二、過程及內容	2

三、	建議事項	4

- 目的

1、本公司各核能電廠相關設施及營運作業係參照符合10CFR50 Appendix B之品質保證要求執行，依據第七條「廠商的評估和選擇，以及對廠商管制品質的成效做相應的定期評估」之要求，對於提供安全器材之供應商進行核能品保稽查，範圍包括設計、製造、檢驗、測試、交貨、矯正措施及文件管制等作業，確認所採購之設備符合業主採購規範要求，以保障所採購安全器材之品質。為能經濟且有效地落實供應商品保查核，本公司於94年加入NUPIC(核能採購事務委員會)，透過NUPIC取得聯合稽查結果以及供應商品保紀錄，據以評估供應商之品保績效。NUPIC主要活動包括(1)每年2、6、10月由美國各電力公司會員輪流主辦定期會議(2)組成聯合團隊執行供應商品保稽查，由各會員依據NUPIC規劃之稽查義務派員參與。

2、本公司依據會員義務及NUPIC年度稽查規劃，核派報告人參與本次NUPIC執行供應商Magnetrol International, Inc.之聯合稽查(Audit No.:22848)，稽查結果將提供所有使用會員評估，做為採購之參考，以保障會員所採購產品之品質。

- 過程及內容

- 行程

2011年9月16日	往程（台北舊金山）

2011年9月17日	往程（舊金山芝加哥伊利諾州道納葛洛夫市）

2011年9月18日	參加稽查團隊內部會議

2011年9月19~23日	NUPIC聯合稽查(含稽查前及稽查後會議)

2011年9月24日	返程（伊利諾州道納葛洛夫市芝加哥舊金山）

2011年9月25~26日	返程（舊金山台北）

- NUPIC聯合稽查作業及結果

- 本次聯合稽查對象為總部及核能產線位於美國伊利諾州道納葛洛夫市(Downers Grove, IL)的 Magnetrol International, Inc.公司，是一家有相當規模的水位計及流量計製造及供應商，投入市場已有75年的歷史，產品銷售擴及全世界100多國，可提供核能電廠應用之範圍包括 Emergency Coolant Tanks、 SCRAM Discharge Volume Tank、 Steam Generator、 Containment & Drainage Sumps、 Spent Fuel Pool、 Feedwater Heaters and Storage、 Diesel Fuel Storage、 Lubrication Oil Storage、 Liquid Waste Storage、及 Cooling Tower Intake & Basin Levels等，具有符合10CFR50 Appendix B及ANSI/ASME NQA-1品保方案資格。

- 稽查係依據10CFR50 Appendix B要求擬訂 Audit Checklist，以及依據 EPRI NP-6630指引挑選出擬查核之產品類別、所關切之技術特性(含Design & Configuration Control、Materials、Plating、Pressure Boundary Components、non-Pressure Boundary Parts Classification、Commercial Grade Dedication、Hydro & Performance Test、Seismic、FME、Handling/Storage/Shipping)及其接受標準/驗證方式，由技術專家參與查證，確保產品能符合安全功能要求，稽查過程中亦採抽查方式查核前一次稽查(2009年1月)後NUPIC會員之採購案，以確認 Magnetrol International, Inc.能依據Appendix B品保方案，提供符合安全功能需求之產品給各會員。稽查結果如發現有不符合事項之品質缺失，則會開立稽查改正通知(CAR)要求供應商提出改正措施，並追蹤及複查至完成改善。

- 本次NUPIC稽查團隊成員包括1位稽查領隊(Dominion電力公司)、5位稽查員及1位技術專家；稽查任務期間另包含召開內部會議、稽查前會議、稽查後會議，各成員須完成領隊交付之查核項目及任務；各成員按Audit Checklist Sections分派任務，如下表。稽查後由領隊根據各成員稽查結果，彙整/撰寫報告，完成之稽查報告送 Magnetrol International, Inc.，並刊載於NUPIC網頁供各會員自行評估審查此稽查結果是否符合品保方案之要求。

| Section Description | NAME/NUPIC MEMBER DESIGNATOR | AUDIT TEAM |
| --- | --- | --- |
| 1. Contract Review | David Koch/DOM | TEAM MEMBER |
| 2. Design | David Koch/DOM | TEAM MEMBER |
| 3. Commercial Grade Dedication | David Koch/DOM | TEAM MEMBER |
| 4. Software Quality Assurance | NA |  |
| 5. Procurement | Mike Jasurda/SCE | TEAM MEMBER |
| 6. Fabrication/Assembly Activities, Material Control and Handling, Storage and Shipping | Richard Swanson/ Luminant | TEAM MEMBER |
| 7. Special Processes | Paul Phillips/TVA | TEAM MEMBER |
| 8. Tests, Inspections, and Calibration | Richard Swanson/ Luminant | TEAM MEMBER |
| 9. Document Control/Adequacy | Mike Jasurda/SCE | TEAM MEMBER |
| 10.Organization/Program | Kevin Reaves/DOM | TEAM LEADER |
| 11.Nonconforming Items/Part 21 | Kevin Reaves/DOM | TEAM LEADER |
| 12.Internal Audits | Paul Ju/TPC | TEAM MEMBER |
| 13.Corrective Actions | Kevin Reaves/DOM | TEAM LEADER |
| 14.Training/Certification | Paul Ju/TPC | TEAM MEMBER |
| 15.Field Services | NA |  |
| 16.Records | Paul Phillips/TVA | TEAM MEMBER |
| PBSA (Performance Based Supplier Audit) | Larry Charles/DOM | TECHNICAL SPECIALIST |
| Audit Report | Kevin Reaves/DOM | TEAM LEADER |

- 稽查結果：

本次稽查團隊總共有3件非重大發現，並未簽發任何CAR（稽查改正通知）。此次報告人負責稽查項目為Sections 12 及14，稽查紀錄如附件。

- 建議事項

1.本公司自參加NUPIC組織後，歷年來皆由核安處派員參加稽查工作，此次報告人係第1次由非核安處人員參與NUPIC稽查，雖然最終亦能完成任務，但頗有事倍功半之感。首先報告人非專業稽查人員，稽查前準備工作需額外花費相當心力，以熟悉相關規定與作業內容；而在稽查過程中，由於其他稽查成員均有豐富經驗（此次其他稽查成員中最少已有24年以上之稽查經歷），對於相關稽查事項之實務見解非常深入，稽查期間時常相互討論與交換意見，以期能得到最正確之結論，但因報告人稽查經驗淺薄，無法積極參與討論並提供意見，難與稽查團隊融為一體。依以上實務經驗，建議公司考量此NUPIC稽查任務宜回歸由核安處人員擔任。若公司考量仍需由各核能單位分擔派員，建議非稽查專案之受指派人員能在事先多參與國內廠商稽查工作，以累積相關稽查實務經驗，而且最好能及早確定人選，俾有充分時間作足準備。

2.此次受稽查公司位於美國偏遠鄉間，出差人員生活費日支數額適用最低之每日美金120元，僅能勉強支應最低旅館與伙食費用，但交通費用卻造成報告人不小困擾。因為無法利用大眾交通工具前往，且當地無計程車服務（即使有計程車服務其費用亦非常可觀而且無法報支），故非以租車代步不可，但租車相關花費（租金、保險、油料等）僅能以每日新臺幣六百元之雜費項下支應，與實際支出相去甚遠。受指派人員因公遠赴千里之外，忍受時差煎熬與生活不便，卻未獲得相當待遇，非常不合情理，難怪乎本公司原NUPIC主辦單位難覓適當稽查人選，亟欲其他單位分擔責任。惟此作法只是治標不治本，擴大參與只是減緩對原NUPIC主辦單位之壓力，但實際上對其他受指派人員仍是不盡公平。建議本公司正視並儘快協助解決租車報銷困難，積極謀求突破之道，以增進同仁積極與NUPIC聯合稽查之意願。