行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：鐵塔基礎防災之監控等設計與運用實習

頁數 15  含附件：□是■否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話 :台灣電力股份有限公司/陳德隆/02-23667685

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話:林宏明/台灣電力股份有限公司/輸變電工程處/北區施工處/線路土木設計專員/02-23227138

出國類別：□1考察□2進修□3研究■4實習□5其他

出國期間：100.12.11~100.12.16                 出國地區：日本

報告日期：101.02.09

分類號/目：交通建設/其他

關鍵詞：土中傾斜管、伸縮計與鐵塔變位測定

內容摘要：（二百至三百字）

- 實習計畫緣由及目的:臺灣平均年降雨量高，且颱風和地震頻繁，山坡地容易有坍塌與邊坡滑動情形，故為確保輸電線路鐵塔基礎安全，應針對鐵塔基礎予以監測。本研習計畫之目的係藉由參考日本監控設計之作法，以了解其鐵塔基礎防災之監控設置為何，以供本公司爾後設計參考。

- 出國實習過程:分別赴日本名古屋中部電力株式會社及大阪機動建設工業株式會社，實習鐵塔基礎防災之監控等設計與運用。

- 鐵塔基礎防災之監測系統:鐵塔基礎之巡查模式、坍方預警圖、土中傾斜管、伸縮計、鐵塔變位測定

- 實習心得: 土中傾斜計、伸縮計及鐵塔變位測定之監測值，可作為鐵塔基礎防災之監控預警。

- 建議事項: 建議將土中傾斜計及鐵塔變位測定列入契約，以做為鐵塔基礎防災之監控預警。